## FCJ
Zadanie nr 1: Zestawy do odbarczania
Lp. | Opis | Wymagania | JM | Zamawiana ilość na 30 miesiący (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nawa producenta | Nawa wyrobu | Numer katalogowy | Wielokość opakowania zbiorczego
[6 empty] | = E * F |  | = F * 1,08 | = G * 1,08
1 | Zestaw do odbarczania jamy opłucnowej lub jamy brzusznej | Jednorazowy, sterylny. Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej i otrzewnej - torakocentezy i paracentezy. Skład Zestawu: Igła Veresa, strzykawka Luer-Lock 50ml, kaniula z otworami bocznymi oraz znacznikiem głębokości co 1cm, zawór trójdrożny zapewniający wygodny dostęp do zestawu drenującego bez otwierania systemu, worek o poj. minimum 2000ml. Worek, kaniula i strzykawka tworzące system zamknięty. Igła wprowadzająca igła veresa wyposażona w zawór jednokierunkowy wentylowy zapobiegający powstawaniu odmy oraz dwu kolorowy wskaźnik bezpieczeństwa. Zestaw z cewnikiem poliuretanowym długości 12,5cm umieszczonym na igle, rozmiar 8F/CH. Maksymalna wielkość opakowania zbiorczego kartonowego 20 sztuk. | sztuka | 1300 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
Razem wartość materiałów | [5 empty] | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x
Zadanie nr 2: Systemy do kontrolowanej zbiórki stolca
Lp. | Opis | Wymagania | JM | Zamawiana ilość na 30 miesiący (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nawa producenta | Nawa wyrobu | Numer katalogowy | Wielokość opakowania zbiorczego
1 | System do kontrolowanej zbiórki stolca | Biologicznie czysty. Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca. Wyposażony w silikonowy rękaw o długości min. 165cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny z kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnia się gdy balonik osiągnie wielkość optymalna dla pacjenta oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawierający port do pobierania próbek stolca. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca o pojemności 1000-1500ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25ml, w tym numerycznie co 100ml oraz filtrem węglowym. Bezpieczny i prosty w użyciu. W opakowaniu zbiorczym maksymalnie 10 systemów. | sztuka | 240 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2 | Worek wymienny | Biologicznie czysty. Worek wymienny kompatybilny z systemem do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca. Pojemność 1000-1500ml, skala co 25ml w tym numerycznie co 100ml, nieprzeźroczysty, z okienkiem podglądu, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka. W opakowaniu zbiorczym maksymalnie 20 worków. | sztuka | 400 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
Razem wartość materiałów | [5 empty] | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x
Zadanie nr 3: Przedłużacze do pomp
Lp. | Opis | Wymagania | JM | Zamawiana ilość na 30 miesiący (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nawa producenta | Nawa wyrobu | Numer katalogowy | Wielokość opakowania zbiorczego
1 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych przeźroczysty | Jednorazowego użytku, sterylny. Przeźroczysty/transparentny. Długość min. 150cm. Średnica wew od 1,2mm do 1,3 mm Zakończenia Luer-Lock. Bez zawartości lateksu i ftalanów (w tym DEHP). Niepirogenny, nietoksyczny. Pakowany indywidualnie. w opakowanie folia-papier. Przedłużacz musi być elastyczny. Na opakowaniu nazwa, producent, długość, data ważności. W opakowaniu zbiorczym maksymalnie 300 sztuk. | sztuka | 420000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych do leków światłoczułych | Jednorazowego użytku, sterylny. Bursztynowy lub czarny. Długość min. 150cm Średnica wew. od 1,2mm do 1,3 mm . Zakończenia Luer-Lock. Bez zawartości lateksu i ftalanów (w tym DEHP). Niepirogenny, nietoksyczny. Pakowany indywidualnie. w opakowanie folia-papier. Przedłużacz musi być elastyczny. Na opakowaniu nazwa, producent, długość, data ważności. W opakowaniu zbiorczym maksymalnie 300 sztuk | sztuka | 20000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
Razem wartość materiałów | [5 empty] | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x
Zadanie nr 4: Przyrzady do przetoczeń
Lp. | Opis | Wymagania | JM | Zamawiana ilość na 30 miesiący (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nawa producenta | Nawa wyrobu | Numer katalogowy | Wielokość opakowania zbiorczego
1 | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwi z pojemników miękkich i twardych | Sterylny. Jednorazowego użytku. Niepirogenny, nietoksyczny. Wyrób bez zawartości lateksu i bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym). Dwukanałowy ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połaczenie z pojemnikami/workami. Kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/-0,1mm. Skład: osłonka igły biorczej, igła biorcza dwukanałowa uniemożliwiająca wypływ płynu z miejsca połączenia, hydrofobowy filtr powietrza, zatyczka filtra hydrofobowego typu on/off w kolorze czerwonym, elastyczna komora kroplowa o długości min 5,5 cm. Filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15μm, zaciskacz rolkowy - regulacja minimum 15 mm, rolka zaciskowa dająca możliwość precyzyjnego dozowania lub zatrzymania podawania płynu, dren medyczny o długości min. 150cm, łącznik stożkowy luer-lock, osłonka łącznika luer-lock. Opakowanie jednostkowe typu folia-papier. Opakowanie zbiorcze karton zawierający maksymalnie 300 sztuk pojedynczo pakowanych zestawów. | sztuka | 130000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2 | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych przeźroczysty metodą grawitacyjną z pojemników szklanych, twardych tworzywowych i miękkich worków | Sterylny. Jednorazowego użytku. Niepirogenny, nietoksyczny. Wyrób bez zawartości lateksu i bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym). Dwukanałowy ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami/workami. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką. Skład: osłonka igły biorczej, igła biorcza dwukanałowa uniemożliwiająca wypływ płynu z miejsca połączenia, hydrofobowy filtr powietrza, komora kroplowa o długości minimum 5,5 cm (20 kropli=1ml +/- 0,1 ml), filtr płynu o wielkości oczek 15µm, zaciskacz rolkowy, rolka zaciskacza, dren o długości od 150 cm do 200 cm, łącznik stożkowy luer-lock, osłonka łącznika luer-lock. Opakowanie jednostkowe typu folia-papier. Opakowanie zbiorcze karton zawierający maksymalnie 300 sztuk pojedynczo pakowanych przyrządów. | sztuka | 420000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
3 | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych bursztynowy/czarny metodą grawitacyjną z pojemników szklanych, twardych tworzywowych i miękkich worków | Sterylny. Jednorazowego użytku. Niepirogenny, nietoksyczny. Wyrób bez zawartości lateksu i bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym). Bursztynowy lub czarny. Dwukanałowy ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami/workami. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany klapką. Skład: osłonka igły biorczej, igła biorcza dwukanałowa uniemożliwiająca wypływ płynu z miejsca połączenia, hydrofobowy filtr powietrza, komora kroplowa o długości minimum 5,5 cm (20 kropli=1ml +/- 0,1 ml), filtr płynu o wielkości oczek 15µm, zaciskacz rolkowy, rolka zaciskacza, dren o długości od 150 cm do 200 cm, łącznik stożkowy luer-lock, osłonka łącznika luer-lock. Opakowanie jednostkowe typu folia-papier. Opakowanie zbiorcze karton zawierający maksymalnie 300 sztuk pojedynczo pakowanych przyrządów. | sztuka | 15000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
Razem wartość materiałów | [5 empty] | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x
Zadanie nr 5: Igły, ostrza
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | JM | Zamawiana ilość na 30 miesiący (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nawa producenta | Nawa wyrobu | Numer katalogowy | Wielokość opakowania
1 | Igła 0,33x12 (29G) | Sterlna. O trójpłaszczyznowej powierzchni wykonanej ze stali nierdzewnej. Produkt cienkościenny o dużym świetle przepływu, dla bardzo dobrego przepływu środków iniekcyjnych i pobieranych. Zastosowanie: śródkórnie, podskórnie, domięśniowo, dożylnie. Kod barwny oznaczający rozmiar. Nietoksyczna, niepirogenna. Pakowane w kartoniki po 100 sztuk. Każde opakowanie opisane w języku polskim. Na opakowaniu rozmiar, data ważności, producent. | opakowanie = 100 sztuk | 200 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2 | Igła 0,40x40 (27G) |  | opakowanie = 100 sztuk | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
3 | Igła 0,45X16 (26G) |  | opakowanie = 100 sztuk | 1000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
4 | Igła 0,50X25 (25G) |  | opakowanie = 100 sztuk | 300 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
5 | Igła 0,50X40 (25G) |  | opakowanie = 100 sztuk | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
6 | Igła 0,60X25 (23G) |  | opakowanie = 100 sztuk | 120 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
7 | Igła 0,70X30 (22G) |  | opakowanie = 100 sztuk | 360 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
8 | Igła 0,70X40 (22G) |  | opakowanie = 100 sztuk | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
9 | Igła 0,80X40 (21G) |  | opakowanie = 100 sztuk | 2500 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
10 | Igła 0,90X40 (20G) |  | opakowanie = 100 sztuk | 2100 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
11 | Igła 1,10X40 (19G) |  | opakowanie = 100 sztuk | 500 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
12 | Igła 1,20X40 (18G) |  | opakowanie = 100 sztuk | 10000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
13 | Igła iniekcyjna typu motylek | Sterylna. Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej pokrytej powłoką silikonową ułatwiającą wprowadzanie igły. Produkt wyposażony w elastyczne skrzydełka ułatwiające wprowadzanie, zatyczkę typu luer lock oraz posiadający elastyczną rurkę. Rozmiary 19, 20, 21, 22 oraz 23G. Długości od 16mm do 20mm. W opakowaniu kartonowym od 50 do 100 sztuk. | sztuka | 3000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
14 | Ostrza chirurgiczne | Jednorazowego użytku. Wykonane ze stali chirurgicznej węglowej. Krótka, zaokrąglona krawędź tnącą. Każde pojedyncze ostrze pakowane w sterylnym opakowaniu oznaczonym nazwą, wzorem oraz numerem ostrza. Na każdym ostrzu numer. Wysokiej jakości, trwałe i o bardzo wysokiej ostrości zapewniającej doskonałe cięcie. Pasujące do wszystkich standardowych trzonków. W oryginalnym opakowaniu 100 sztuk w pudełku. Na opakowaniu: nazwa producenta, wzór ostrza, numer ostrza, numer katalogowy, data ważności. Wzmocniona krawędź opakowania usztywniająca. Numery: 10, 10a, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24. | opakowanie = 100 sztuk | 850 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
15 | Skalpel | Jednorazowego użytku. Skalpel chirurgiczny wykonany z wysokiej jakości stali chirurgicznej. Zakończony plastikową rączką. Zapakowany w sterylne opakowanie. Pakowane w pudełkach po 10 - 30 sztuk. Dostępne numery: 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24. | sztuka | 100 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
Razem wartość materiałów | [5 empty] | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x
Zadanie nr 6: Czujniki SPO2
Lp. | Opis | Wymagania | JM | Zamawiana ilość na 30 miesiący (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nawa producenta | Nawa wyrobu | Numer katalogowy | Wielokość opakowania
1 | Czujnik SPO2 do kardiomonitorów Infinity Vista dla noworodków i dorosłych | Czujnik jednorazowy, sterylny, samoprzylepny. Nie zawierający lateksu. Dla noworodków poniżej 3 kg i dorosłych powyżej 40 kg. W kształcie "L" - sensor w technologii Nellcor OxiMax. Kalibrowany cyfrowo i analogowo zapewniający dokładność (%SpO2 – 1 SD) 2 cyfry w zakresie 70% –100% oraz 3 cyfry w zakresie 60% – 80%. W integralnym opakowaniu naklejki do mocowania czujnika pokrytych klejem z obu stron ułatwiających aplikację i przedłużających żywotność czujnika. Fotodetektor czujnika zabezpieczony miedzianą osłoną w celu redukcji interferencji elektromagnetycznych. Sensor w technologii OxiMAX - tożsamość z Oximax potwierdzona certyfikatem lub oświadczeniem orginalnego wytwórcy technologii Oximax. Czujniki kompatybilne z monitorami będącymi w posiadaniu zamawiającego, tj.: Comen C70/C30, CSM-74CE2/7000-APM/TERMOSCAN Pro, CSM 75RE-2, CVSM 68MXEX-2, Delta, Efficia CM-150 15' IBP+Kapno, EFFICIA CM 150, GOLDWAY G40, ICARD M6, iMEC 10, iMEC 12, iMEC7, Infinity Delta, Infinity Kappa, iPM 9800, M540; M500; C500, M540; M500; C500; P2500, MEC 1000, MEC 2000, MP50, Mp5sc, PHILIPS MX-500/X3, PHILIPS MX-500 PICCO, PM 7000, Q7, uMEC 12, uMEC 15, Vista 120 Mod A 15" | sztuka | 8000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
Razem wartość materiałów | [5 empty] | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x
Zadanie nr 7: Zestawy do znieczuleń
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Jednostka miary (JM) | Zamawiana ilość na 30 miesiący (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nawa producenta | Nawa wyrobu | Numer katalogowy | Wielokość opakowania
1 | Igła do znieczulenia typu Pencil-Point 90mm | Jednorazowego użytku, sterylna. Dostępne rozmiary 25G i 26G. Długość 90mm. W komplecie z igłą prowadzącą 20G, pakowaną razem. Opakowanie jednostkowe folia-papier. W opakowaniu zbiorczym kartonikowym maksymalnie 20 sztuk. Opakowanie oznakowane minimum: nazwa, rozmiar, nr serii, data ważności, nazwa producenta. | sztuka | 2000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2 | Igła do znieczulenia typu Pencil-Point 120mm | Jesnorazowego użytku, sterylna. Dostępne rozmiary 25G i 26G. Długość 120mm. W komplecie z igłą prowadzącą 20G, pakowaną razem. Opakowanie jednostkowe folia-papier. W opakowaniu zbiorczym kartonikowym maksymalnie 20 sztuk. Opakowanie oznakowane minimum: nazwa, rozmiar, nr serii, data ważności, nazwa producenta. | sztuka | 400 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
3 | Zestaw do znieczulenia podpajęczynówkowego | Sterylny. Skład zestawu: igła podpajęczynówkowa 25G i 26G ze szlifem Pencil-Point, igła prowadząca do znieczuleń 0,5x25mm, igła do podawania leków 0,9x40mm, strzykawka 2,5ml, strzykawka 5ml. Na opakowaniu nazwa, producent, nr katalogowy, nr serii, data ważności. W opakowaniu zbiorczym kartonikowym maksymalnie 20 zestawów. | sztuka | 8000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
4 | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego | Jednorazowy, sterylny. Elementy zestawu: igła Tuohy 18G o długosci 80mm, kateter epiduralny z nasadką 20G, filtr przeciwbakteryjny płaski 0,2 µm z elementem samoprzylepnym, igła do podawania leków 0,9x40mm, igła do znieczuleń 0,5x25mm, strzykawka niskooporowa 10ml, strzykawka 10ml, tulejka uniwersalna, zatrzaskowy system do mocowania cewnika zewnątrzoponowego typu lockit plus lub równoważny. Opakowanie indywidualne folia-papier. Opakowanie zbiorcze zawierające maksymalnie 30 zestawów. Opakowanie oznakowane minimum: nazwa, rozmiar, nr serii, data ważności, nazwa producenta. | sztuka | 2300 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
Razem wartość materiałów | [5 empty] | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x
Zadanie nr 8: Wkłady do gromadzenia odessanych płynów
Lp. | Opis | Wymagania | JM | Zamawiana ilość na 30 miesiący (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nawa producenta | Nawa wyrobu | Numer katalogowy | Wielokość opakowania
1 | Wkład 2000 ml | Wkład z fabrycznie napyloną wewnątrz substancją powodującą zżelowanie całej zawartości wkładu, uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister lub proszek żelujący w rozpuszczalnych saszetkach fabrycznie umieszczony we wkładzie workowym. Wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu, w skuteczny filtr przeciwbakteryjny oraz zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, z możliwoscią jego zamknięcia po napełnieniu wkładu. Z pokrywą wyposażoną w wewnętrzny kanał ssący dla współpracy z kanistrami ze zintegrowanym króćcem. Na pokrywie tylko jeden króciec (łącznik) obrotowy o konstrukcji schodkowej. W pokrywie otwór do pobierania próbek o średnicy ok. 25mm. Wkłady kompatybilne z pojemnikami wielorazowymi Serres będącymi w posiadaniu Zamawiającego. Opakowanie zewnętrzne karton zawierający maksymalnie 50 sztuk. | sztuka | 22000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2 | Wkład 1000 ml |  | sztuka | 3500 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
3 | Kanister wielokrotnego użytku | Przeźroczysty, wyskalowany w mililitrach i wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania na standardowych wieszakach do szyn Modura. | sztuka | 60 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
4 | Wspornik automatyczny | Z mechanizmem sprężytnowym, mocowany do szyny dla pojemników mocowanych do kanistrów z pozycji nr 3. | sztuka | 60 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
Razem wartość materiałów | [5 empty] | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x
Zadanie nr 9: Dreny do odsysania
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Jednostka miary (JM) | Zamawiana ilość na 30 miesiący (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nawa producenta | Nawa wyrobu | Numer katalogowy | Wielokość opakowania
1 | Dren łączący do odsysania z pola opaeracyjnego 300cm (+/-10cm) | Dren sterylny wykonany z medycznego, elastycznego PCV. Średnica wewnętrzna 7-10mm. Wzdłuż drenu wzmocnienie zapobiegające zaginaniu oraz zasysaniu drenu. Powierzchnia wewnętrzna gładka zapobiegająca osadzaniu się wydzieliny na ściankach, zapewniająca prawidłowy przepływ. Długość 300cm (+/-10cm). Z jednej strony zakończenie żeńskie, z drugiej męskie. Zakończenie męskie stożkowe pozwalające na bezpieczne i szczelne wykonanie połączeń z zakończeniami żeńskimi. Zintegrowana zatyczka typu CAP. Opakowanie zbiorcze - karton z maksymalną ilością 50 sztuk pojedynczo pakowanych drenów. Na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym: nazwa, producent, nr katalogowy, nr serii, data ważności. Na opakowaniu zbiorczym dodatkowo liczba sztuk w opakowaniu. | sztuka | 5000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2 | Dren łączący do odsysania z pola opaeracyjnego 200cm (+/_10cm) | Dren sterylny wykonany z medycznego, elastycznego PCV. Średnica wewnętrzna 7-10mm. Wzdłuż drenu wzmocnienie zapobiegające zaginaniu oraz zasysaniu drenu. Powierzchnia wewnętrzna gładka zapobiegająca osadzaniu się wydzieliny na ściankach, zapewniająca prawidłowy przepływ. Długość 200cm (+/-10cm). Z jednej strony zakończenie żeńskie, z drugiej męskie. Zakończenie męskie stożkowe pozwalające na bezpieczne i szczelne wykonanie połączeń z zakończeniami żeńskimi. Zintegrowana zatyczka typu CAP. Opakowanie zbiorcze - karton z maksymalną ilością 50 sztuk pojedynczo pakowanych drenów. Na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym: nazwa, producent, nr katalogowy, nr serii, data ważności. Na opakowaniu zbiorczym dodatkowo liczba sztuk w opakowaniu. | sztuka | 20000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
3 | Zestaw (dren z końcówką) do odsysania pola operacyjnego | Zestaw sterylny składający się z drenu i końcówki. Średnica wewnętrzna drenu 7-10mm. Dren wykonany z PCV, wzmocniony wzdłuż w celu zapobiegnięcia zaginaniu. Powierzchnia drenu gładka. Końcówka transparentna, o gładkiej powierzchni. Długości przewodu ssącego 200cm (+/-10cm) oraz 300cm. Dostępne rozmiary 12, 18, 22, 24, 28G. Koncówki z kontrolą ssania oraz bez kontroli ssania, dostępne standardowe. Opakowanie zbiorcze - karton z maksymalną ilością 50 sztuk pojedynczo pakowanych drenów z końcówką. Na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym: nazwa, producent, nr katalogowy, nr serii, data ważności. Na opakowaniu zbiorczym dodatkowo liczba sztuk w opakowaniu. | sztuka | 8000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
4 | Końcówka do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer | Sterylna. Dostępna z kontrolą siły ssania i bez. W rozmiarach 20CH, 22GH, 24GH, 26GH, 28GH, 30GH i 32CH. O następujących kształtach: standardowa z minimum dwoma otworami bocznymi, z kulką z minimum dwoma otworami bocznymi, zakrzywiona z otworem końcowym bez otworów bocznych. Wykonana z przeźroczystego, sztywnego materiału. Powierzchnia wewnętrzna gładka zapobiegajaca blokowaniu lub zaleganiu odsysanej treści. Ergonomicznie ukształtowana. Na opakowaniu nazwa, nr katalogowy, producent, nr serii, data ważności. Opakowanie zbiorcze kartonik zawierający maksymalnie 50 pojedynczo pakowanych końcówek. | sztuka | 2000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
5 | Dren balonowy | Uniwersalny dren balonowy z przeźroczystego PCV z balonowymi uwypukleniami. Miękkie tworzywo. Średnica 7-10 mm, długość 30-50 mb. Elastyczny. Pakowany w karton z łatwym górnym dostępem do drenu. | mb | 3000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
Razem wartość materiałów | [5 empty] | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x
Zadanie nr 10: Strzykawki
Lp. | Opis | Wymagania | JM | Zamawiana ilość na 30 miesiący (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nawa producenta | Nawa wyrobu | Numer katalogowy | Wielokość opakowania jednostkowego/zbiorczego*
1 | Strzykawka dwuczęściowa 2ml | Wyrób jednorazowy, jałowy, niepyrogenny, nietoksyczny. Stożek luer. Kryza uniemożliwiająca wysuwanie się tłoka. Skala czytelna, podziałka skali wycechowana w mililitrach. Cylinder strzykawki przezroczysty dokładnie pokazujący zawartość strzykawki. Wysoka szczelność (wyklucza się jakiekolwiek przecieki czy pęknięcia strzykawek). Płynny ruch tłoka. Tłok ergonomiczny zapewniający operowanie strzykawką przy pomocy jednej ręki i z siłą nacisku zapewniającą jego płynny ruch. Bez zawartości lateksu (wymagany znak graficzny na opakowaniu jednostkowym). Opakowanie jednostkowe typu blister. Pojedyncze strzykawki pakowane w kartoniki maksymalnie po 100 sztuk. Na opakowaniu jednostkowym, pośrednim i zbiorczym: producent, nazwa, seria, nr katalogowy, data ważności, ilość. | sztuka | 280000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2 | Strzykawka dwuczęściowa 5ml |  | sztuka | 800000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
3 | Strzykawka dwuczęściowa 10ml |  | sztuka | 600000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
4 | Strzykawka dwuczęściowa 20ml |  | sztuka | 680000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
5 | Strzykawka trzyczęściowa do podawania insuliny 1ml/U100 | Wyrób jednorazowy, jałowy, niepyrogenny, nietoksyczny. Wyrób gwarantujący pełne podanie leku (bez strat) - minimalna przestrzeń zalegająca (przestrzeń martwa). Przezroczysty cylinder dokładnie pokazujący zawartość strzykawki. Czytelna i niezmywalna skala. Igła 0,30-0,45x12-13mm. Strzykawka i igła połączona ze strzykawką w jednym opakowaniu. Wyraźne znaczniki skali pozwalające na dokładne dawkowanie leków, podziałka, co 0,01 ml na całym obwodzie cylindra lub jednostronna. Płynny ruch tłoka. Pierścień zabezpieczający przed przypadkowym wycofaniem tłoka. Wysoka szczelność (wyklucza się jakiekolwiek przecieki czy pęknięcia strzykawek). Bez zawartości lateksu (wymagany znak graficzny na opakowaniu jednostkowym). Opakowanie jednostkowe typu blister-pack. W opakowaniu jednostkowym maksymalnie 100 sztuk. Na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym: producent, nazwa, seria, nr katalogowy, data ważności, ilość. | sztuka | 38000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
6 | Strzykawka trzyczęściowa do podawania tuberkuliny 1ml |  | sztuka | 17000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
7 | Strzykawka trzyczęściowa do pomp infuzyjnych przeźroczysta | Wyrób jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, jednorazowego użytku. Z łącznikiem stożkowym luer-lock. Tłok gumowy z uszczelnieniem. Pojemność 50ml z rozszerzeniem do 60ml. Kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka. Czytelna i trwała skala, podziałka skali wycechowana w mililitrach. Dostępne przeźroczyste i bursztynowe (lub czarne). Bez zawartości lateksu (wymagany znak graficzny na opakowaniu jednostkowym). Wysoka szczelność (wyklucza się jakiekolwiek przecieki, czy pęknięcia strzykawek). Współpracująca z pompami używanymi w szpitalu, tj. Ascor (AP-12, AP-14, AP-22, SEP-11S, SEP-21S), Medima (S-1, S-2, SPCA), Terumo (TE-320), Alaris (Asena CC), Ivac (P4000), Braun (Perfusor), Medipan (604). Opakowanie jednostkowe typu blister-pack. Pakowana w kartonik maksymalnie po 100 sztuk. Na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym: producent, nazwa, seria, data ważności, ilość. | sztuka | 120000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
8 | Strzykawka trzyczęściowa dopomp infuzyjnych bursztynowa |  | sztuka | 34000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
9 | Strzykawka cewnikowa 50 ml | Wyrób jałowy, niepyrogenny, nietoksyczny, jednorazowego użytku. Dodatkowy łącznik redukcyjny Luer (minimum jeden). Tłoczek gumowy zapewniający płynny przesuw. Wymagane pojemności 50ml (dopuszcza się rozszerzenie skali do 60ml) i 100ml. Kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka. Czytelna i trwała skala, podziałka skali wycechowana w mililitrach. Bez zawartości lateksu (wymagany znak graficzny na opakowaniu jednostkowym). Wysoka szczelność (wyklucza się jakiekolwiek przecieki, czy pęknięcia strzykawek). Opakowanie jednostkowe typu blister-pack. Pakowane maksymalnie po 100 sztuk. Każde opakowanie jednostkowe i zbiorcze opisane: nazwa, producent, rozmiar strzykawki, data ważności, seria, ilość. | sztuka | 5000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
10 | Strzykawka cewnikowa 100 ml |  | sztuka | 20000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
Razem wartość materiałów | [5 empty] | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x
* opakowanie jednostkowe to mały kartonik zawierający np. 100 sztuk strzykawek a opakowanie zbiorcze to duży karton transportowy zawierający np. 1000 sztuk sztrzykawek tj. 10x100